## Sheet1
| WERKEENHEID : | << WERKEENHEID >> |  |  | PROJEKTNUMMER : | << PROJECTNUMMER >>
| PROJEKT : | << PROJECT >> |  |  | DOCUMENTNAAM : | << DOCUMENTNAAM >>
BEPROEVINGSRAPPORT
ALGEMEEN
Uitvoerende firma
Object omschrijving
Object grenzen |  |  | van |  |  | naar
Tekening nr. + revisie | [6 empty] | revisie
Testlocatie
Testnummer
Datum / tijdstip start drukopbouw |  |  | datum |  |  | tijdstip
<< AANVULLENDE ALGEMENE GEGEVENS >>
ONTWERPGEGEVENS
Distributiemedium
Ontwerpcode
Ontwerpdruk |  |  |  | bar
Ontwerptemperatuur ondergronds |  |  | min. |  | °C | max. |  | °C
Ontwerptemperatuur bovengronds |  |  | min. |  | °C | max. |  | °C
Object diameter / lengte / inhoud |  |  |  | mm |  | meter |  | m³
<< AANVULLENDE ONTWERPGEGEVENS >>
BEPROEVINGSEISEN
Beproevingsstandaard Tata Steel + revisie |  |  | S1 47 40 01 |  |  |  | revisie
Beproevingsprocedure + revisie | [6 empty] | revisie
Type beproeving sterktetest of dichtheidstest |  |  |  | sterktetest |  |  | dichtheidstest
Beproevingsmedium |  |  |  | water |  | stikstof
Vereist max.chloride-gehalte (igv testmedium water + RVS) |  |  |  | 2 ppm |  | 200 ppm |  | nvt
Vereiste metaaltemperatuur |  |  | min. |  | °C | max. |  | °C
Vereiste beproevingsdruk Pt |  |  |  | bar |  | tolerantie | +/- | bar
Vereiste veiligheidsafstand |  |  |  | meter
Vereiste druktrappen |  |  | 0,5Pt+ 0,6Pt+ 0,7Pt+0,8Pt+ 0,9 Pt+1,0 Pt |  |  |  |  | 1,0Pt
Vereiste wachttijd per druktrap |  |  |  | minuten
Vereiste stabilisatietijd |  |  |  | minuten
Vereiste houdtijd beproevingsdruk |  |  |  | minuten
Vereiste max. drukdaling na houdtijd |  |  |  | mbar
Vereiste inspectiedruk voor visuele afname |  |  |  | bar |  |  |  | nvt
Vereiste inspectiedruk voor zeeptest lassen |  |  |  | bar |  |  |  | nvt
Vereiste inspectiedruk voor zeeptest flens/draad afdichtingen |  |  |  | bar |  |  |  | nvt
Drukregistratie vereist met manometer |  |  |  | ja | klasse |  |  | nvt
Drukregistratie vereist met drukrecorder |  |  |  | ja | klasse |  |  | nvt
Temperatuurmeting wand vereist met contact thermometer |  |  |  | ja | klasse |  |  | nvt
Temperatuurmeting wand vereist met temperatuur recorder |  |  |  | ja | klasse |  |  | nvt
<< AANVULLENDE BEPROEVINGSGEGEVENS >>
MEETAPPARATUUR
Registratienummer contact thermometer |  |  |  |  | Kalibratierapport bijgevoegd
Registratienummer temperatuur recorder |  |  |  |  | Kal.rapport + recorderkaart bijgevoegd
Registratienummer manometer |  |  |  |  | Kalibratierapport bijgevoegd
Registratienummer drukrecorder |  |  |  |  | Kal.rapport + recorderkaart bijgevoegd
<< AANVULLENDE MEETAPPARATUUR >>
TESTRESULATEN
Gemeten chloride-gehalte in testmedium water |  |  |  | ppm |  | Testrapport bijgevoegd
Gemeten metaaltemperatuur met contact thermometer |  |  | min. |  | °C | max. |  | °C
Gemeten metaaltemperatuur met temperatuurrecorder |  |  | min. |  | °C | max. |  | °C
Gemeten druk begin / eind houdtijd met manometer |  |  | begin |  | bar | eind |  | bar
Gemeten druk begin / eind houdtijd met drukrecorder |  |  | begin |  | bar | eind |  | bar
Chloride-gehalte |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Temperatuurmeting wand |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Drukdaling |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Visuele inspectie mbt vervorming / lekkage |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Zeeptest lassen |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Zeeptest flens/draad afdichtingen |  |  |  | AKKOORD / NVT |  |  | NIET AKKOORD
Totale beproeving akkoord / niet akkoord |  |  |  | AKKOORD |  |  | NIET AKKOORD
Opmerkingen
BIJGEWOOND DOOR TATA STEEL |  |  | BIJGEWOOND DOOR UITV. FIRMA
Naam |  |  | Naam
Functie |  |  | Functie
Afdeling |  |  | Afdeling
Datum |  |  | Datum
Handtekening/ |  |  | Handtekening/
stempel |  |  | stempel
p