## Template invullen
Voor vragen: KDT-TIR@tatasteeleurope.com Tank informatie |  |  | Verplichte kenmerken |  |  |  | Indien van toepassing verplichte kenmerken | [11 empty] | Optionele kenmerken | Bord specificaties ter plaatse te bepalen
[8 empty] | Kemlerbord check MSDS |  | Gevaren aanduiding (raadpleeg leveranciers MSDS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD): CLP gevarenpictogrammen van het medium
Functieplaats | Equipment nummer | Chemische stoffenkaar (CS) nummer van het medium, raadpleeg CSS | Tank ID | Inhoud m3 | Mediumbenaming volgens de chemische stoffenkaar, raadpleeg CSS | Media kleuraanduiding volgens TS standaard S1917301 | Druk (Barg) Indien > 0,5 Barg | ADR gevarenklasse (gevaarsidentificatienummer) bv. 30, bestemd voor de bovenste helft van het Kemlerbord, raadpleeg CSS | UN nummer (stofidentificatienummer) bijvoorbeeld 1202 bestemd voor de onderste helft van het Kemlerbord, raadpleeg CSS | Explosief | Ontvlambaar | Brandbevorderend | Houder onder druk | Corrosief | Giftig | Schadelijk | Schadelijk voor de gezondheid | Milieugevaarlijk | Eigen tekst eenheid indien van toepassing | Maatvoering opgeven conform S1768101 | Waar komt de markering? | Materiaal van de markering * Eerst invullen waar de markering komt! | Plaatsing door firma? | LET OP: Inding plaatsing door firma aangeven of er speciale middelen nodig zijn zoals een hoogwerk bij sticker op hoge tank | Foto van de locatie in onderstane tabs toegevoegd?

## FOTO LOCATIE 1
Geef hier een foto van de locatie met daarop aangegeven waar het bord komt en hoe deze bevestigd moet worden: | Voorbeeld foto aangeven locatie voor bord bij SF/ENB

## FOTO LOCATIE 2
Geef hier een foto van de locatie met daarop aangegeven waar het bord komt en hoe deze bevestigd moet worden:

## FOTO LOCATIE etc..
Geef hier een foto van de locatie met daarop aangegeven waar het bord komt en hoe deze bevestigd moet worden:

## info - media kleuren
Medium | Voorbeeld | Basiskleur | RAL-code
Water (pH 6 - 8) |  | Grasgroen | 6010 | WATER RAL 6010
Stoom |  | Blank aluminiumkleurig | 9006 | STOOM RAL 9006
Lucht |  | Lichtblauw | 5012 | LUCHT RAL 5012
Gas |  | Goudgeel | 1004 | GAS RAL 1004
Basen (pH > 8) |  | Roodlila | 4001 | BASEN RAL 4001
Zuren (pH < 6) |  | Licht roodoranje | 2008 | ZUREN RAL 2008
Overige media* |  | Gitzwart | 9005 | OVERIGE RAL 9005
Zuurstof |  | Gentiaanblauw | 5010 | ZUURSTOF RAL 5010
Oliën, vloeibare brandstoffen |  | Okerbruin | 8001 | OLIËN RAL 8001
Brandbestrijdingsmiddelen |  | Vuurrood | 3000 | BRANDBESTR. RAL 3000
* hieronder vallen ook condensaat mediumdragers

## info - kemlerbord
Voor het Kemlerbord kunt u het MSDS raadplegen. Het MSDS kunt u vinden in het Chemisce Stoffen Systeem (SCC) |  |  | http://intranet.eu.tatasteel.com/irj/portal?NavigationTarget=navurl://e09162cbb1130a854c26f0e60a6163d0
Gevarensidentificatienummer
Stofidentificatienummer
Enkele veelvoorkomende voorbeelden
Medium: | Stofidentificatienummer: | Gevarenidentificatienummer | MSDS versie:
| ookwel: UN nummer | tr
Aardgas | 1971 | 23 | 26-07-2010 v1.14
Argon | 1006 | 20 | 12-02-2013 v2.1
Stikstof (drukhouder) | 1066 | 20 | 17-09-2015 v1.1
Waterstof (drukhouder) | 1049 | 23 | 12-2-2013 v2.1
Helium (drukhouder) | 1046 | 20 | 12-02-2013 V2.1
Kerosine (aardolie, petroleum) | 1223 | 3 | 18-02-2011 v1.1
Zuurstof (drukhouder) | 1072 | 25 | 18-12-2015 v1.1
Zuurstof (vloeibaar, diepgekoeld) | 1073 | 225 | 06-08-2010 v1.13
Dieselolie | 1202 | 30 | 15-02-2016 v5.1
Benzine | 1203 | 33 | 11-10-2017 v3.1

## info - Bord specificaties
Maatvoering volgens standaard S1768101 |  |  |  |  | Type / Materiaal:
[5 empty] | Skybond + Vinyl < 50gr.C. | Bordprint op vinyl en gelamineerd welke dient als UV filter, temperatuurbestendig tot ca. 50 graden Celsius
| Een mediumdrager heeft altijd: |  |  |  | Skybond + KL1 <50gr.C. | Bordprint op KLI folie van 3M en gelamineerd welke dient als UV filter, temperatuurbestendig tot ca. 50 graden Celsius
|  | Identificatienummer volgens het onderhoudsmanagement systeem |  |  | Aluminium DOR + Vinyl <50gr.C. | DOR: Dubbel omgevouwen rand t.b.v flespalen
|  | Volume |  |  | Aluminium DOR + KL1 <50gr.C.
|  | Naam volgens het CSS |  |  | Aluminium DOR gesublimeerd <180gr.C. | Bordprint gesublimeerd voor een hoge krasbestendigheid voor binnen- en buitentoepassingen, temperatuurbestendig tot ca. 180 graden Celsius
|  | Mediumkleur |  |  | Aluminium vlak gesublimeerd <180gr.C. | Vlakke uitvoering voor aan de wand/gevel
Signfullcolor sticker Vinyl
| -> | Heeft de medium/mediumdrager: |  |  | Signfullcolor sticker + KL1
Een kemlerbord
een volume groter dan 10m3
|  |  | een druk groter dan 0,5 barg |  |  | Waar? | Gevel | Palen_in_de_grond | Palen_op_verhard_oppervlak | Sticker
|  |  | Kies dan voor de afmeting: |  |  | Gevel | Skybond Vinyl | Aluminium DOR Vinyl | Aluminium DOR Vinyl | Signfullcolor sticker Vinyl
|  |  | Of met optionele tekst: |  |  | Palen_in_de_grond | Skybond KL1 | Aluminium DOR KL1 | Aluminium DOR KL1 | Signfullcolor sticker KL1
[6 empty] | Palen_op_verhard_oppervlak | Aluminium vlak gesublimeerd | Aluminium DOR gesublimeerd | Aluminium DOR gesublimeerd
| -> | Heeft de medium/mediumdrager: |  |  |  | Sticker
|  |  | Een kemlerbord | 1200x800mm Standaard ontwerp 1
|  |  | een volume kleiner dan 10m3 | 1200x900mm STO1+tekst
|  |  | een druk groter dan 0,5 barg | 800x600mm Standaard ontwerp 2 | Levensduur vinyl print: | Minimaal 7 jaar @ max 50 gr.C.
|  |  |  | 800x700mm STO2+tekst | Levensduur KL1 print: | Minimaal 9 jaar @max 50 gr.C.
|  |  | Kies dan voor de afmeting: | 800x600mm Standaard ontwerp 3 | Levensduur Sublimeren: | Minimaal 12 jaar @ max 180 gr.C.
|  |  | Of met optionele tekst: | 800x700mm STO3+tekst
Flespaal of paal met voetplaat + beugels t.b.v. monteren van DOR borden
| -> | Heeft de medium/mediumdrager: |  |  | Onder versterkte stalen th. verz. flespaal Ø76 / Ø48m v.v. 2 losse grondankers tegen wegdraaien L=3000/3600mm
|  |  | Geen kemlerbord |  | Buispaal th. verz. Ø60/1800 of 2500mm+voetpl. 200x200mm L=1800/2500mm
|  |  | een volume kleiner dan 10m3 |  | Thermisch verzinkte doorsteekankers 10/100 (bij palen met voetplaat)
|  |  | Atmosferische werkomstandigheden |  | Aluminium (klem) verkeersbordbeugel Ø48 of Ø60mm (bij palen met voerplaat)
Geen CLP symbolen
|  |  | Kies dan voor de afmeting: |  | Plaatsing door firma?
|  |  | Of met optionele tekst: |  | Ja
Nee
Aanvullende middelen nodig?
Ja, hoogwerker
Ja, stijger
Ja, valbeveiliging
Ja, anders
Nee
Foto toegevoegd?
Ja
Nee